Bedienungsanleitung der Demonstrationstafel L1, L2 und L3 - LEDIX

Die Demonstrationstafel verfügt über zwei Betriebsmodi: den automatischen und manuellen Modus, die mithilfe eines Schalters BETRIEBSMODUS im unteren Bereich der Tafel ausgewählt werden können. Der Modus kann durch entsprechendes Umschalten der Schaltfläche in MANUELL oder AUTOMATISCH gewechselt werden.

Manueller Betriebsmodus:

Durch Drücken der Schaltfläche, die sich jeweils unter jeder der acht zur Verfügung stehenden Leuchten befindet, können Sie gewünschte Leuchte ein- oder ausschalten. Ungefähr 5 Minuten nach letztem Drücken irgendeiner Schaltfläche zur Leuchtensteuerung, wird die Tafel ausgeschaltet (alle Leuchten werden ausgeschaltet). Die gewünschte Leuchte wird nach erneutem Drücken der gewünschten Schaltfläche eingeschaltet.

Automatischer Betriebsmodus:

Durch Drücken der Schaltfläche, die sich jeweils unter jeder der acht zur Verfügung stehenden Leuchten befindet, können Sie gewünschte Leuchte ein- oder ausschalten. Ungefähr 3 Minuten nach letztem Drücken irgendeiner Schaltfläche zur Leuchtensteuerung wird die Tafel in einen Demonstrationsmodus umgeschaltet (die Leuchten werden nacheinander ein- und ausgeschaltet, leuchten dann alle auf und werden anchließend gedimmt). Diese Sequenz dauert ununterbrochen solange, bis irgendeine Schaltfläche zur Leuchtensteuerung gedrückt wird, was Abbruch des automatischen Modus verursacht. Im automatischen und manuellen Betriebsmodus wird die MOZA Leuchte als RGB Leuchte dargestellt.

Hinweis: Diese Demonstrationstafel bleibt Eigentum der Firma  „Zamel  Sp. z o. o.”

Bedienungsanleitung der Demonstrationstafel L1, L2 und L3 - LEDIX

Die Demonstrationstafel verfügt über zwei Betriebsmodi: den automatischen und manuellen Modus, die mithilfe eines Schalters BETRIEBSMODUS im unteren Bereich der Tafel ausgewählt werden können. Der Modus kann durch entsprechendes Umschalten der Schaltfläche in MANUELL oder AUTOMATISCH gewechselt werden.

Manueller Betriebsmodus:

Durch Drücken der Schaltfläche, die sich jeweils unter jeder der acht zur Verfügung stehenden Leuchten befindet, können Sie gewünschte Leuchte ein- oder ausschalten. Ungefähr 5 Minuten nach letztem Drücken irgendeiner Schaltfläche zur Leuchtensteuerung, wird die Tafel ausgeschaltet (alle Leuchten werden ausgeschaltet). Die gewünschte Leuchte wird nach erneutem Drücken der gewünschten Schaltfläche eingeschaltet.

Automatischer Betriebsmodus:

Durch Drücken der Schaltfläche, die sich jeweils unter jeder der acht zur Verfügung stehenden Leuchten befindet, können Sie gewünschte Leuchte ein- oder ausschalten. Ungefähr 3 Minuten nach letztem Drücken irgendeiner Schaltfläche zur Leuchtensteuerung wird die Tafel in einen Demonstrationsmodus umgeschaltet (die Leuchten werden nacheinander ein- und ausgeschaltet, leuchten dann alle auf und werden anchließend gedimmt). Diese Sequenz dauert ununterbrochen solange, bis irgendeine Schaltfläche zur Leuchtensteuerung gedrückt wird, was Abbruch des automatischen Modus verursacht. Im automatischen und manuellen Betriebsmodus wird die MOZA Leuchte als RGB Leuchte dargestellt.

Hinweis: Diese Demonstrationstafel bleibt Eigentum der Firma  „Zamel  Sp. z o. o.”